BELILNI SET BLAST BEYOND – NAVODILA ZA NOTRANJE BELJENJE POTEMNELIH IN AVITALNIH ZOB

Beyond Blast je belilni set z vsebnostjo 35% vodikovega peroksida, ustvarjen posebej za medicinsko beljenje zob po metodi »walking«.

INDIKACIJE

Beyond Blast je namenjen beljenju endodontsko tretiranih zob ter odstranjevanju notranje zabarvanosti zob, ki je posledica bolezni, mehanske poškodbe zob ali zdravljenja (tetraciklinsko zabarvani zobje in fluoroza).

Priprava

1. Na podlagi radiograma določite ustrezno apikalno endodontsko terapijo oz. zaporo in nivo alveolarne kosti.
2. Preverite in uskladite pacientova pričakovanja. Pred izvedbo pacientu obrazložite morebitne estetske omejitve.
3. Odstranite ves polnilni material iz dostopne odprtine vse do nivoja, ki ste ga določili s pomočjo radiograma. Za optimalne rezultate mora biti zagotovljen neposreden stik med belilom in notranjo strukturo zoba, zato pazite, da odstranite ves restavracijski, začasni in/ali endodontski polnilni material
4. Zmešajte običajen običajen steklasti ionomer. Razmerje med prahom in tekočino mora biti takšno, da dobite trdno maso (Opozorilo: masa mora biti dovolj trdna, da jo lahko povaljate med palcem in ostalimi prsti). Vložite v debelini 1-2 mm, da zagotovite zaporo.
5. Previdno odprite posodo s tekočino, ki vsebuje 35% vodikov peroksid. Zmešajte katalizator v prahu in tekoči vodikov peroksid z uporabo priložene spatule v mokro pasto. Alternativno lahko uporabite tudi natrijev perborat v razmerju 1:1.

Nanesite Beyond Blast pasto v pulpno komoro. Izogibajte se stika z mehkimi tkivi. V pasto vložite majhno bombažno kroglico. Pustite 1.0 do 1.5. mm prostora za prilagajanje začasnih restavracij. BEYOND paste ne nanašajte na oralna tkiva. V primeru, da pride do stika z mehkimi tkivi, nemudoma sperite z veliko vode.

1. Nanesite začasni restavracijski material brez eugenola, da zapečatite odprtino polnitve. Preverite okluzalno čistost stika in protruzivno ter laterotruzivno gibanje zob. Prezgodnji okluzalni kontakt lahko poškoduje začasno restavracijo in s tem povzroči prepuščanje in izgubo belilnega materiala.
2. Ponavljajte postopek na 3-5 dni, dokler ne dosežete želene razbarvanosti zoba.
3. Odstranite začasni restavracijski in belilni material do nivoja steklo-ionomerne polnitve. Izperite in očistite odprtino dostopa. Restavrirajte z ahdezivno dentalno metodo.